Kommentarer till besiktningsprotokollet.

- Läckaget med droppande vatten i krypgrunden är åtgärdat. Gränby VVS bytte 29 maj 2026 tryckströmbrytare till inkommande vatten i krypgrunden. Lite våt isolering kring slangen avlägsnades.

- I badrummet på övervåningen bytte Gränby VVS samtidigt bottenventil i tvättställ samt breddavloppsslang och anslutning mot bottenventilen.

- Taket har gåtts igenom och trasiga tegelpannor har bytts 28 och 29 maj. Vare sig undertak eller läkt under de tegelpannor som bytts visar på skador.

Johan Lundell